## Campo Magnético
4.1 calibración
RB (±0,1%Ω)	150

f (Hz)	1000
					f (Hz)	1000
Amplitud fuente (V)	Pos amplitud	VR	error VR	Vind	error	IR					Pos amplitud	Amplitud fuente (V)	VR	Vind	IR
6	1	0,52	0,02	0,07	0,002	0,003466666666667	0,000133333333333					1	6	0,52	0,07	0,003466666666667
7	2	0,62	0,02	0,085	0,005	0,004133333333333	0,000133333333333					2	7	0,62	0,085	0,004133333333333
8	3	0,72	0,02	0,095	0,005	0,0048	0,000133333333333					3	8	0,72	0,095	0,0048
9	4	0,8	0,05	0,1075	0,005	0,005333333333333	0,000333333333333					4	9	0,8	0,1075	0,005333333333333
					f (Hz)	5000
					Amplitud fuente (V)	Pos amplitud	VR	Vind	IR
f (Hz)	5000					6	1	0,11	0,0675	0,000733333333333
					7	2	0,125	0,085	0,000833333333333
Amplitud fuente (V)	Pos amplitud	VR	error VR	Vind	error	IR					8	3	0,145	0,095	0,000966666666667
6	1	0,11	0,01	0,0675	0,005	0,000733333333333	6,66666666666667E-05					9	4	0,165	0,105	0,0011
7	2	0,125	0,01	0,085	0,005	0,000833333333333	6,66666666666667E-05					f (Hz)	7500
8	3	0,145	0,01	0,095	0,005	0,000966666666667	6,66666666666667E-05					Amplitud fuente (V)	Pos amplitud	VR	Vind	IR
9	4	0,165	0,01	0,105	0,005	0,0011	6,66666666666667E-05					6	1	0,065	0,08	0,000433333333333
					7	2	0,08	0,095	0,000533333333333
					8	3	0,09	0,11	0,0006
f (Hz)	7500					9	4	0,1	0,1225	0,000666666666667

Amplitud fuente (V)	Pos amplitud	VR	error VR	Vind	error	IR
6	1	0,065	0,01	0,08	0,005	0,000433333333333	6,66666666666667E-05
7	2	0,08	0,01	0,095	0,005	0,000533333333333	6,66666666666667E-05
8	3	0,09	0,01	0,11	0,005	0,0006	6,66666666666667E-05
9	4	0,1	0,01	0,1225	0,005	0,000666666666667	6,66666666666667E-05

f	C	K	K
1000	19,51	30,6462363357684	1,97677629286201	3,10511293972288E-06
5000	97,91	768,983341782441	1,98407141808426
7500	184,35	2171,82227133479	2,49047469392866
		990,483949817668	2,15044080162498

4.2					Intensidad (A)
Distribución campo eléctrico			f	5000	Amplitud	8 V	0,053333333333333

R (m)	0,02	0,04	0,06	0,08	0,1	0,12	0,14
Vind	0,095	0,1	0,105	0,1125	0,13	0,16	0,215
Bo	0,000107233029243	1,34041286553164E-05	3,97159367564932E-06	1,67551608191456E-06	8,57864233940253E-07	4,96449209456165E-07	3,12632738316419E-07

d = 11 cm +-1mm	11					R (m)	Vind	Bo
ϕ (º)	45	90	135	180	225	270	315	360					0,02	0,095	0,0001	0,000107233029243
Vind	0,285	0,285	0,28	0,28	0,285	0,28	0,29	0,29					0,04	0,1	1,34E-05	1,34E-05
Bo	2,0943951023932E-07	2,0943951023932E-07	2,0943951023932E-07	2,0943951023932E-07	2,0943951023932E-07	2,0943951023932E-07	2,0943951023932E-07	2,0943951023932E-07					0,06	0,105	3,97E-06	3,97E-06
					0,08	0,1125	1,68E-06	1,68E-06
D = 0					0,1	0,13	8,58E-07	8,58E-07
Z (m)	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4					0,12	0,16	4,96E-07	4,96E-07
Vind	0,19	0,16	0,12	0,07	0,05	0,035	0,012	0,008					0,14	0,215	3,13E-07	3,13E-07
Bo	2,36953756701779E-07	1,1847687835089E-07	7,89845855672598E-08	5,92384391754449E-08	4,73907513403559E-08	3,94922927836299E-08	3,38505366716828E-08	2,96192195877224E-08

					ϕ (º)	Vind	Bo
					45	0,285	2,0943951023932E-07
					90	0,285	2,0943951023932E-07
					135	0,28	2,0943951023932E-07
					180	0,28	2,0943951023932E-07
					225	0,285	2,0943951023932E-07
					270	0,28	2,0943951023932E-07
					315	0,29	2,0943951023932E-07
					360	0,29	2,0943951023932E-07

4.3
Distribución dos bobinas			f	5000	Amplitud	8					Z (m)	Vind	Bo
					0,05	0,19	2,36953756701779E-07
D (cm)	10	D (cm)	16	D (cm)	30	D (cm)	40					0,1	0,16	1,1847687835089E-07
z (+-0,001m)	Vind	z (+-0,001m)	Vind	z (+-0,001m)	Vind	z (+-0,001m)	Vind					0,15	0,12	7,89845855672598E-08
1	0,064	3	0,059	5	0,044	7	0,038					0,2	0,07	5,92384391754449E-08
3	0,066	6	0,059	10	0,036	14	0,027					0,25	0,05	4,73907513403559E-08
5	0,066	9	0,059	15	0,034	21	0,022					0,3	0,035	3,94922927836299E-08
7	0,066	12	0,059	20	0,036	28	0,027					0,35	0,012	3,38505366716828E-08
9	0,065	15	0,059	25	0,044	35	0,041					0,4	0,008	2,96192195877224E-08